Обследование потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления сезонных газоиспользующих установок в 2024 году.

| В 2024 году государственным инспектором Могилёвского областного управления Госпромнадзора Кравцовой М.Э. проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в отношении потенциально опасных объектов сезонных газоиспользующих установок, принадлежащих Шкловскому, Горецкому и Мстиславскому районов. |  |
| --- | --- |

При обследовании потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления на соответствие требованиям законодательства изучены следующие вопросы:

- функционирование системы технического обслуживания и ремонта газораспределительной системы и газопотребления;

- техническое состояние, исправность и работоспособность  потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления;

- наличие и техническое состояние контрольно-измерительных приборов;

- выполнение технического обслуживания потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления;

- выполнение работ по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления.

Проведены рабочие встречи с руководством и лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления на тему: «Безопасная эксплуатация газового оборудования».

Государственный инспектор Кравцова М.Э.

тел.80222765046.