ГОДОВОЙ ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда на 2026 год
	Адрес дома
	Виды работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Ориентировочная стоимость работ, руб.
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	
	Начало
	Оконча-ние

	1. Источник финансирования: средства местных бюджетов
	 
	 

	г. Мстиславль, ул. Куйбышева, д.3
	Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности блоков и панелей, постановка на раствор отдельных выпавших камней, за исключением устранения мелких неисправностей фасадов. Пункт 2.2.2
	м.п.
	100
	2500, 00*
	август
	август

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	г. Мстиславль, ул. Озерная, д. 1
	Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности блоков и панелей, постановка на раствор отдельных выпавших камней, за исключением устранения мелких неисправностей фасадов. Пункт 2.2.2
	м.п.
	100
	2500,00*
	август
	август

	аг. Мишни, ул. Молодежная, д.3
	 Замена групповых приборов учета тепловой энергии. Пункт 1.1.7 Замена контрольно-измерительных приборов. Пункт 1.1.9
	шт.
шт.
	1
2


	3780,00
	май
	май

	аг. Мишни, ул. Крутая, д.6
	Утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости) отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры). Пункт 2.2.5
	м2
	65,0
	19 465,00
	август
	август

	г. Мстиславль, ул. Петра Мстиславца, д.2.
	Замена (не более 50 % включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям. Пункт 2.4.3
	м2
	36
	2120
	май
	май

	г. Мстиславль, ул. Петра Мстиславца, д.4.
	Замена (не более 50 % включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям. Пункт 2.4.3
	м2
	105
	5800
	май
	май

	г. Мстиславль, ул. Петра Мстиславца, д.6.
	Замена запорной арматуры диметром 50 мм и более. Пункт 1.1.11
	шт.

 
	2

 
	5100,00
	август
	сентябрь

	
	замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, ревизий. Пункт 1.3.1
	м.п.
	20
	
	
	

	аг.Мишни, ул. Крутая, д.7


	Утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости) отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры). Пункт 2.2.5
	м2

м2
шт.
шт.
	143,0

3
2
6
	39524,00
	июль
	июль

	
	Ремонт козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей

Пункт 2.6.3
	
	
	
	
	

	
	Замена групповых приборов учета тепловой энергии. Пункт 1.1.7 
	
	
	
	
	

	
	Замена контрольно-измерительных приборов. Пункт 1.1.9
	
	
	
	
	

	аг. Андраны, ул. Мира, д. 1
	Восстановление штукатурки и облицовки, окраска стен. Пункт 2.2.1
	м2
	89
	3 250,00
	август
	август

	аг. Андраны, ул. Мира, д. 2
	Восстановление штукатурки и облицовки, окраска стен. Пункт 2.2.1

	м2
	87
	3 231,00
	август
	август

	аг. Мазолово, пер. Центральный, д.14
	Замена групповых приборов учета тепловой энергии. Пункт 1.1.7 

Ремонт распределительных электрощитов, шкафов, ящиков с домовым оборудованием. Пункт 1.4.10

Замена автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах

Пункт 1.4.9
	шт.
шт.

шт.


	1

1

16

	5 735,00
	июнь
	июль

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	аг. Рязанцы, ул. Центральная, д.84
	 Замена отмостки вокруг жилого дома. Пункт 2.8 
	м2
	75
	3 085,00
	август
	август

	
	
	
	
	
	
	

	аг. Рязанцы, ул. Центральная, д.101
	 Замена отмостки вокруг жилого дома. Пункт 2.8 


	м2
	75
	3 085,00
	август
	август

	
	
	
	
	
	
	

	аг. Рязанцы, ул. Центральная, д.77
	 Замена отмостки вокруг жилого дома. Пункт 2.8 


	м2
	75
	3 085,00
	август
	август

	аг. Рязанцы, ул. Центральная, д.72
	 Замена отмостки вокруг жилого дома. Пункт 2.8 


	м2
	78
	3 145,00
	август
	август

	г. Мстиславль, ул. Куйбышева, д.3
	Замена (не более 50 % включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям. Пункт 2.4.3


	м2
	25
	1160,00
	сентябрь
	сентябрь

	г. Мстиславль, ул. Кирова, д.25
	Утепление труб, приборов, расширительных баков. Пункт 1.1.3
	М

шт.
	40

2
	2000,00
	август
	сентябрь

	
	Замена запорной арматуры  диметром 50 мм и более. Пункт 1.1.11
	
	
	
	
	

	г. Мстиславль, ул.Первомайская, д.15
	Замена групповых приборов учета тепловой энергии. Пункт 1.1.7 
	шт.
	1
	3710,00
	май
	май

	аг. Мазолово, пер. Центральный, д.12
	Замена групповых приборов учета тепловой энергии. Пункт 1.1.7 
	шт.
	1
	3125,00
	сентябрь
	сентябрь

	аг. Мазолово, пер. Центральный, д.6
	Замена (не более 50 % включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям. Пункт 2.4.3


	м2
	30
	1200,00
	июль
	июль

	аг. Рязанцы, ул. Центральная, д.10
	 Замена отмостки вокруг жилого дома. Пункт 2.8 

Утепление труб, приборов, расширительных баков. Пункт 1.1.3
	м2

м2
	155

15
	6585,00
	август
	сентябрь

	аг. Андраны, ул. Волымерская, д.22
	 Замена отмостки вокруг жилого дома. Пункт 2.8
	м2
	62
	4 900,00
	апрель
	апрель

	г. Мстиславль, ул. Советская, д. 20
	2.6.3 ремонт козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей, входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин), устройство гидроизоляции, замена, ремонт, окраска (с наружной стороны) экранов балконов и лоджий, замена и ремонт (за исключением окраски) металлических перил, балконных решеток, отливов


	м2
	18
	1500,00
	август
	август

	аг. Капачи, ул. Советская, д. 32
	Ремонт распределительных электрощитов, шкафов, ящиков с домовым оборудованием. Пункт 1.4.10
	шт. 

шт.
	4

3
	1500,00
	сентябрь
	сентябрь

	
	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах. Пункт 1.4.9
	
	
	
	
	

	аг. Капачи, ул. Советская, д. 34
	Ремонт распределительных электрощитов, шкафов, ящиков с домовым оборудованием. Пункт 1.4.10
	шт.
шт.
	4

3
	1500,00
	сентябрь
	сентябрь

	
	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах. Пункт 1.4.9
	
	
	
	
	

	г. Мстиславль, ул. Кирова, д.39 (общежитие)
	Замена (не более 50 % включительно) ограждений крыш. 
Пункт 2.4.8
Замена заполнений оконных при их износе не менее 60 %
Пункт 2.5.1
	м.п.
шт.
	30
4
	2393,00**
4407,00**
	август
	август

	г. Мстиславль, ул. Кирова, д.61 (общежитие)
	Восстановление штукатурки и облицовки потолков во вспомогательных помещениях и помещениях бытового и общественного назначения
Пункт 2.3.10
восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений, окраска стен
Пункт 2.2.1
	м2

м2
	73
122
	5000,00**
	апрель
	апрель

	Итого
	144 385,00
	 
	 

	в том числе: ремонт стыков стеновых панелей параграф 859 *

                      ремонт общежитий параграф 877**
	5000,00 *

11800,00**
	 
	 

	2. Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт
	
	

	​
	​
	​
	​
	​
	 
	 

	 ИТОГО:
	0,00
	 
	 

	 ВСЕГО:
	0,00
	 
	 

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 

для разработки технических заключений, 
проектной документации, необходимых для 
выполнения работ по текущему ремонту 

жилищного фонда
	Адрес дома
	Виды работ
	Ориентировочная стоимость работ, руб.

	
	
	

	г. Мстиславль, ул.Первомайская, д.16
	Разработка технического заключения для целей «Восстановление отдельных участков гидроизоляции стен подвальных помещений, гидроизоляция фундаментов. Пункт 2.1.3; Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений. Пункт 2.1.1.»
	6000

	Итого 
	6000
	


