2

СОГЛАСОВАНО 









УТВЕРЖДЕНО
                                      Главное управление жилищно-







Решением Мстиславского районного                                       коммунального хозяйства Могилёвского





исполнительного комитета

 областного исполнительного комитета 





30.01.2026 г. №2-12 

___________________
 «______»  __________20___г.

Перспективная программа
капитального ремонта жилищного фонда по Мстиславскому району на 2027-2031 годы
	№ п/п
	Адрес жилого дома
	Год постройки
	Этаж-ность
	Материал стен
	Общая площадь квартир жилого дома
	Год последнего капиталь-ного ремонта
	Планируемый год проведения капитального ремонта
	Планируемые виды работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Кирова в г. Мстиславле
	1978
	3
	панель
	806
	2008 (ремонт фасадов, кровли, отмостки, балконов)
	2027
	Ремонт сетей ХВС, отопления по подвалу, замена козырьков, ремонт отмостки, ремонт фасадов, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Могилёвской в г. Мстиславле
	1992
	4
	панель
	1766
	2008 (ремонт кровли)
	2027
	ремонт сетей ХВС, отопления по подвалу, замена козырьков, ремонт отмостки, ремонт фасадов, герметизация стыков между панелями, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу

	Итого м2                                                                   2572

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул. Кирова в г. Мстиславле
	     1998
	5
	  кирпич
	8800
	
	        2028
	ремонт кровли, козырьков, крылец, отмостки, входов в подвал, устройство молниезащиты, замена запорной арматуры

	 
Итого м2                                                                   8800

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по пер. Центральному в аг. Мазолово Мстиславского района
	1983
	2
	панель
	639
	2005
(ремонт фасадов)
2010
(замена оконных блоков на ПВХ, устройство пожарной сигнализа-ции)
	2029
	ремонт сетей ХВС, отопления по подвалу, замена козырьков, ремонт отмостки, ремонт фасадов, герметизация стыков между панелями, ремонт входов в подвал, замена светильников на  светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу, ремонт кровли, фасадов, сетей ХВС, канализации, отопления, ремонт балконов, замена дверей в подвал

	5
	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по пер. Центральному в аг. Мазолово Мстиславского района
	1984
	2
	панель
	643
	2005

(ремонт фасадов)

2010

(замена оконных блоков на ПВХ, устройство пожарной сигнализа-ции)
	2029
	ремонт сетей ХВС, отопления по подвалу, замена козырьков, ремонт отмостки, ремонт фасадов, герметизация стыков между панелями, ремонт входов в подвал, замена светильников на  светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу, ремонт кровли, фасадов, сетей канализации, отопления, ремонт балконов, замена дверей в подвал

	6
	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по пер. Центральному в аг. Мазолово Мстиславского района
	1983
	2
	панель
	634
	2005

(ремонт фасадов)

2010

(замена оконных блоков на ПВХ, устройство пожарной сигнализа-ции)
	2029
	ремонт сетей ХВС, отопления по подвалу, замена козырьков, ремонт отмостки, ремонт фасадов, герметизация стыков между панелями, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу

	7
	Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Кирова в г. Мстиславле
	1986
	3
	панель
	766
	2008
(ремонт кровли, фасадов)
	2029
	Ремонт сетей ХВС, отопления по подвалу, замена козырьков, ремонт отмостки, ремонт фасадов, герметизация стыков между панелями, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу

	
	Итого м2
	
	
	
	2682
	
	
	

	8
	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по пер. Центральному в аг. Мазолово Мстиславского района
	1982
	2
	панель
	619
	2005

(ремонт фасадов)

2010

(замена оконных блоков на ПВХ, устройство пожарной сигнализа-ции)
	2029
	ремонт сетей ХВС, отопления по подвалу, замена козырьков, ремонт отмостки, ремонт фасадов, герметизация стыков между панелями, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу

	9
	Капитальный ремонт жилого дома № 9 по пер. Центральному в аг. Мазолово Мстиславского района


	1982
	2
	панель
	461
	2005

(ремонт фасадов)

2010

(замена оконных блоков на ПВХ, устройство пожарной сигнализа-ции)
	2029
	ремонт сетей ХВС, отопления по подвалу, замена козырьков, ремонт отмостки, ремонт  фасадов, герметизация стыков между панелями,  ремонт  входов  в  подвал, замена светильников на  светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ , замена сетей канализации по стоякам и подвалу, ремонт кровли, фасадов, сетей канализации, отопления, ремонт балконов, замена дверей в подвал

	10
	Жилой дом № 14 по ул. Центральной в аг. Рязанцы Мстиславского района
	1992
	2
	панели
	373
	
	2030
	Ремонт кровли из асбестоцементных листов, герметизация стыков между панелями, ремонт фасадов, замена сетей ХВС и канализации. Ремонт входов в подвал, отмостки, замена светильников на светодиодные.

	11
	Жилой дом № 7 по ул. Яковенко в аг. Андраны Мстиславского района
	1993
	2
	панель
	338
	
	2030
	Ремонт сетей ХВС, отопления  по подвалу,  и выше отметки 0.00, ремонт отмостки, фасадов, входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ , замена сетей канализации по стоякам и подвалу; замена стропильной системы, замена покрытия кровли, замена окон в местах общего пользования, ремонт входной группы с заменой входных дверей

	12
	Жилой дом № 8 по ул. Яковенко в аг. Андраны Мстиславского района
	1993
	2
	панель
	347
	
	2030
	Ремонт сетей ХВС, отопления  по подвалу,  и выше отметки 0.00, ремонт отмостки, ремонт  фасадов,   ремонт  входов  в  подвал, замена светильников на  светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ , замена сетей канализации по стоякам и подвалу; замена стропильной системы, замена покрытия кровли, замена окон в местах общего пользования, ремонт входной группы с заменой входных дверей

	13
	Жилой дом № 9 по ул. Яковенко в аг. Андраны Мстиславского района
	1993
	2
	панель
	346
	
	2030
	Ремонт сетей ХВС, отопления  по подвалу,  и выше отметки 0.00, ремонт отмостки, ремонт  фасадов,   ремонт  входов  в  подвал, замена светильников на  светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ , замена сетей канализации по стоякам и подвалу; замена стропильной системы, замена покрытия кровли, замена окон в местах общего пользования, ремонт входной группы с заменой входных дверей

	14
	Жилой дом № 10 по ул. Яковенко в аг. Андраны Мстиславского района
	1995
	2
	панель
	348
	
	2030
	Ремонт сетей ХВС, отопления по подвалу,  и выше отметки 0.00, ремонт отмостки, ремонт фасадов, ремонт  входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу; замена стропильной системы, замена покрытия кровли, замена окон в местах общего пользования, ремонт входной группы с заменой входных дверей

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Итого м2                                                                        2832

	15
	Жилой дом № 2 по ул.Центральная в аг.Рязанцы Мстиславского  района
	1991
	2
	панель
	352
	
	2031
	Ремонт сетей ХВС, по подвалу, и выше отметки 0.00, ремонт отмостки, ремонт фасадов, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу; замена стропильной системы, замена покрытия кровли, замена окон в местах общего пользования, ремонт входной группы с заменой входных дверей, 

	16
	Жилой дом № 4 по ул.Центральная в аг.Рязанцы Мстиславского района
	1991
	2
	панель
	348
	
	2031
	Ремонт сетей ХВС,  по подвалу, и выше отметки 0.00, ремонт отмостки, ремонт фасадов, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу; замена стропильной системы, замена покрытия кровли, замена окон в местах общего пользования, ремонт входной группы с заменой входных дверей, 

	17
	Жилой дом № 6 по ул.Центральная в аг.Рязанцы Мстиславского района
	1991
	2
	панель
	346
	
	2031
	Ремонт сетей ХВС,  по подвалу, и выше отметки 0.00, ремонт отмостки, ремонт фасадов, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу; замена стропильной системы, замена покрытия кровли, замена окон в местах общего пользования, ремонт входной группы с заменой входных дверей, 

	18
	Жилой дом № 8 по ул. Центральная в аг.Рязанцы Мстиславского района
	1991
	2
	панель
	354
	
	2031
	Ремонт сетей ХВС,  по подвалу, и выше отметки 0.00, ремонт отмостки, ремонт фасадов, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу; замена стропильной системы, замена покрытия кровли, замена окон в местах общего пользования, ремонт входной группы с заменой входных дверей, 

	19
	Жилой дом № 10 по ул.Центральная в аг.Рязанцы Мстиславского района
	1991
	2
	панель
	357
	
	2031
	Ремонт сетей ХВС,  по подвалу, и выше отметки 0.00, ремонт отмостки, ремонт фасадов, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу; замена стропильной системы, замена покрытия кровли, замена окон в местах общего пользования, ремонт входной группы с заменой входных дверей, 

	20
	Жилой дом № 12 по ул.Центральная в аг. Рязанцы Мстиславского района
	1991
	2
	панель
	348
	
	2031
	Ремонт сетей ХВС,  по подвалу, и выше отметки 0.00, ремонт отмостки, ремонт фасадов, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу; замена стропильной системы, замена покрытия кровли, замена окон в местах общего пользования, ремонт входной группы с заменой входных дверей

	21
	Жилой дом №6 по 

ул. Куйбышева в 

г. Мстиславле
	1973
	2
	кирпич
	763
	2011
(ремонт кровли, отмостки, фасадов)
	2031
	ремонт сетей ХВС, отопления, ремонт балконов, замена козырьков

	      Итого м2                                                                      2868


Заместитель председателя Мстиславского
районного исполнительного комитета                                                                  С.В.Матвеенко
